## Sheet1
Согласовано
«о
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
|  | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 0
|  | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
В1
| Вентилятор крышный с выбросом вверх | VDNV-NT-56H-3x15-HF-У1 |  | NED | шт. | 1 | 127
| Клапан обратный | RVN-560 |  | NED | шт. | 1 | 14.4
| Стакан монтажный MSN | MSN-560 |  | NED | шт. | 1 | 33.7
| Приточно вытяжная решетка | АМР 1000x500 |  |  | шт. | 13
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 13.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 6.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 6.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 800x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 5.6
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 900x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 5.9
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 900x90 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 6.2
| Врезка прямоугольная 900x900-900x900, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 900x900-900x900, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Переход прямоугольного сечения 600x400-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 600x500-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x500-600x500, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x600-800x500, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x900-600x400, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
ОВ.СО
«Производственное здание», на земельном участке с кадастровым номером 15:06:0030102:5, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия -Алания, Ардонский район, г.Ардон
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата
Разработал |  | Кузьмичев |  |  | 05.26 |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  |  |  |  | 05.26 |  |  | 1
[6 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов | ООО "Профпроект" АО "ПСО-13"
ГИП |  | Крайнов |  |  | 05.26
Н.контроль |  |  |  |  | 05.26
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Переход прямоугольного сечения 900x900-800x800, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x900-900x600, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
В2
| Вентилятор крышный с выбросом вверх | VDNV-NT-56H-3x15-HF-У1 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 127
| Клапан обратный | RVN-560 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 14.4
| Стакан монтажный MSN | MSN-560 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 33.7
| Приточно вытяжная решетка | АМР 1000x500 | [8 empty] | шт. | 13
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 13.7
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.9
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 800x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 6.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 900x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 6.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 900x90 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.1
| Врезка прямоугольная 900x900-900x900, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 600x300-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 900x900-900x900, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход прямоугольного сечения 600x400-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 600x500-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x500-600x500, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x600-800x500, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x900-600x400, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
2
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Переход прямоугольного сечения 900x900-800x800, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x900-900x600, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
В3
| Вентилятор вытяжной крышный | VRK 63/50-4D |  | NED | шт. | 1 | 48.4
| Стакан монтажный с шумоглушением | KPN-S-63 |  | NED | шт. | 1 | 67
| Клапан обратный для крышного вентилятора | TOS 63 |  | NED | шт. | 1 | 10
| Дроссель клапан для прямоугольных каналов | ДК-400х200 |  | NED | шт. | 8
| Приточно вытяжная решетка | АМН 400x200 |  |  | шт. | 8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 400x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 29.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 600x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 5.9
| Врезка прямоугольная 400x200-400x200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 8
| Заглушка прямоугольная 600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 10.1
| Отвод прямоугольного воздуховода 300x600-300x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 30 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 300x600-300x600, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
Согласовано
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата
ОВ.СО
Лист
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод прямоугольного воздуховода 600x300-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход прямоугольного сечения 520x520-600x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
В4.1
| Вентилятор вытяжной крышный | VRK 90/56-4D |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 77
| Стакан монтажный с шумоглушением | KPN-S-90 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 106
| Клапан обратный для крышного вентилятора | TOS 90 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 16
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn125 | PPK-2K-Dn125-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn250 | PPK-2K-Dn250-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 125 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод | [5 empty] | «Арктос» |  |  |  | шт. | 20
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 15.6
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 400x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.6
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 7
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 600x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.9
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 600x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 1.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 28.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 19
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø315 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.5
| Гибкий воздуховод Ø125.00000000000001 | [9 empty] | м. | 0.6
| Гибкий воздуховод Ø160 | [9 empty] | м. | 1.8
| Врезка круглая ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка круглая ⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 3
| Врезка круглая ⌀200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Врезка круглая ⌀315-⌀315, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 500x300-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 600x600-600x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка круглая ⌀250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 600x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 60.1
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 22 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 15
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
4
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 3
| Отвод круглого воздуховода ⌀200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 7
| Отвод круглого воздуховода ⌀250-⌀250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 3
| Отвод круглого воздуховода ⌀250-⌀250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 500x300-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 600x400-⌀250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение ⌀200-160x160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Переход круглого сечения ⌀250-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход круглого сечения ⌀315-⌀250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 400x300-300x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 500x300-400x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x800-600x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀125, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 3
| Тройник круглого воздуховода ⌀200-⌀200-⌀200, класс герметичности B, толщина стен 0.8 | ки ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀250-⌀250-⌀125, класс герметичности А, толщина стен 0.6 | ки ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀250-⌀250-⌀160, класс герметичности B, толщина стен 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 4
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
5
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Тройник круглого воздуховода ⌀315-⌀315-⌀160, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 400x300-400x300-160x160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
Согласовано
В4.2
| Вентилятор канальный В4.2 160-220В, L=110 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 160 |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-160 |  | NED | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn160 | PPK-2K-Dn160-O-S220-X-F |  | NED | шт. | 1
| Шумоглушитель круглый Ф160, L=900 мм | KNK-160-900 |  | NED | шт. | 1
| Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод | 4АПН 300x300 + 3КСД |  | «Арктос» | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 15.5
| Гибкий воздуховод Ø125.00000000000001 |  |  |  | м. | 0.8
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 7.9
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 30 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 4
| Переход круглого сечения ⌀160-⌀125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
В4.3
| Вентилятор канальный В4.3 100-220В, L=45 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-100 |  | NED | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn100 | PPK-2K-Dn100-O-S220-X-F |  | NED | шт. | 1
| Шумоглушитель круглый Ф100, L=900 мм | KNK-100-900 |  | NED | шт. | 1
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 100 |  | Арктос | шт. | 1
| Сетка | Сетка |  |  | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 8.3
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 2.8
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата
ОВ.СО | Лист 6
Формат А3А
Согласовано
о «О £ Q гп CQ
Q с~
^ о «О
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
В5
| Вентилятор вытяжной крышный | VRK 56/40-4D |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 30.8
| Стакан монтажный с шумоглушением | KPN-S-56 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 57
| Клапан обратный для крышного вентилятора | TOS 56 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 8
| Дроссель клапан для круглых каналов | ДК-Dn 125 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 20
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn125 | PPK-2K-Dn125-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 3
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 125 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 20
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 20.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.6
| Воздуховод из черной стали, толщина стенки 1.5,класс герметичности А, Ø125 | ГОСТ 19903-2015 | [8 empty] | м. | 0
| Врезка круглая ⌀125-⌀125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 5
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 12
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 6
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 5
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 12
| Отвод прямоугольного воздуховода 200x300-200x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 300x200-300x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀200, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход круглого сечения ⌀160-⌀125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход круглого сечения ⌀200-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 300x300-300x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 450x450-300x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀125-⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀125-⌀125-⌀125, класс герметичности А, толщина стенк 0.6 | и и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 10
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
7
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀125, класс герметичности А, толщина стенк 0.6 | и ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀200-⌀200-⌀125, класс герметичности А, толщина стен 0.6 | ки ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x200-300x200-300x200, класс герметичности А толщина стенки 0.6 | , ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
В6
| Вентилятор канальный В6 250-220В, L=620 м3/ч, P=0 Па, N=0.2 кВт | KVR 250 |  |  | шт. | 1
| Дроссель клапан для прямоугольных каналов | ДК-200х300 |  | NED | шт. | 2
| Клапан обратный | KON-200 |  | NED | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn250 | PPK-2K-Dn250-O-S220-X-F |  | NED | шт. | 1
| Шумоглушитель круглый Ф200, L=900 мм | KNK-200-900 |  | NED | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | АМН 300x200 |  |  | шт. | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 2.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 200x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 7.9
| Врезка прямоугольная 200x300-200x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Заглушка круглая ⌀250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 6.1
| Отвод круглого воздуховода ⌀250-⌀250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
В7.1
Согласовано
| Вентилятор канальный В7.1 100-220В, L=100 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-100 |  | NED | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn100 | PPK-2K-Dn100-O-S220-X-F |  | NED | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | АМН 200x100 |  |  | шт. | 1
| Сетка | Сетка |  |  | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x10 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 2.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 10.1
| Врезка прямоугольная 200x100-200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Заглушка круглая ⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 3.5
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата
ОВ.СО | Лист 8
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
В7.2
| Вентилятор канальный В7.2 100-220В, L=100 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 | [8 empty] | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | АМН 200x100 | [8 empty] | шт. | 1
| Сетка | Сетка | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x10 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 1
| Врезка прямоугольная 200x100-200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка круглая ⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
В8
| Вентилятор канальный В8 250-220В, L=620 м3/ч, P=0 Па, N=0.2 кВт | KVR 250 | [8 empty] | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | АМН 200x100 | [8 empty] | шт. | 4
| Сетка | РОН-110-Ø250 |  |  |  |  | ООО ''ВЕЗА'' |  |  |  | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x10 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.7
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 12.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.8
| Врезка прямоугольная 200x100-200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 4
| Заглушка круглая ⌀200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход круглого сечения ⌀250-⌀200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
В9
| Вентилятор канальный В9 100-220В, L=100 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 | [8 empty] | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | АМН 200x100 | [8 empty] | шт. | 1
| Сетка | Сетка | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x10 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 1
| Врезка прямоугольная 200x100-200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка круглая ⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
В10
| Вентилятор канальный В1 100-220В, L=60 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 | [8 empty] | шт. | 1
| Дроссель клапан для круглых каналов | ДК-Dn 100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 2
| Клапан обратный | KON-100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Шумоглушитель круглый Ф100, L=900 мм | KNK-100-900 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 100 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 2
| Сетка | Сетка | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.8
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
9
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀100-⌀100-⌀100, класс герметичности А, толщина стенк 0.6 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
В11
| Вентилятор канальный В1 100-220В, L=50 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 | [8 empty] | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Шумоглушитель круглый Ф100, L=900 мм | KNK-100-900 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 100 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 1
| Сетка | Сетка | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.7
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
ДВ1
| Вентилятор крышный дымоудаления с выбросом вверх | VDNV-DU400-90F-7.5x10-HF-У1 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Стакан монтажный MSN-U | MSN-U-900 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 102.7
| Клапан противопожарный,,дымовой,EI60,800х500 | PPK-2D-800х500-MB220-V-S-800х500-O-220-X | S |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | РОН-110 800x500 | [8 empty] | шт. | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 600x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 800x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.4
| Врезка прямоугольная 600x400-600x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 800x500-800x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 600x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Заглушка прямоугольная 800x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 24.4
| Переход прямоугольного сечения 800x500-600x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
ДВ2
| Вентилятор крышный дымоудаления с выбросом вверх | VDNV-DU400-80H-18.5x15-HF-У1 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Стакан монтажный MSN-U | MSN-U-800 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 90.3
| Клапан противопожарный,,дымовой,EI60,900х700 | PPK-2D-900х700-MB220-V-S-900х700-O-220-X | S |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | РОН-110 900x700 | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из черной стали, толщина стенки 1.5,класс герметичности B, 900x700 | ГОСТ 19903-2015 | [8 empty] | м. | 6.7
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 45 с пределом огнестойкости EI45, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 45 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 20.2
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
10
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
о «О £ Q гп CQ
Q с~
^ о «О
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Переход прямоугольного сечения 1100x1100-900x700, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
ДП1
| Вентилятор осевой крышный (без крыши) | VOP 50-3.0х30-У1 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 40
| Комплект крыши | Комплект крыши для VOP-N 50 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 5.97
| Плита опорная | SPN-500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 4.66
| Стакан монтажный утепленный | MSN-U-450 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 38.7
| Клапан обратный для крышного вентилятора | RVN-A-500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 10.8
| Клапан противопожарный,,нормально-закрытый,EI60,500х700 | PPK-2-500х700-Z-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | РОН-110 500x700 | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x70 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.5
| Врезка прямоугольная 700x500-700x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 700x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 12.6
| Переход прямоугольного сечения 700x500-550x550, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
ДПЕ2
| Клапан воздушный | ГЕРМИК-С-800х800-1*а-2-УХЛ2-К |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | [9 empty] | шт. | 2
К1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.3
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.2
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2.1
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.3
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.2
К2
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.8
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.9
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.8
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.9
К3
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 4.8
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 4.7
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2.5
| Тройник из полипропилена равнопроходной, PN10, DN20 | ГОСТ 32415-2013 | [8 empty] | шт. | 1 | 0,021
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST | [5 empty] | K | -Flex |  | м. | 4.8
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
11
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 4.7
К4
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 5
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 4.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 5
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 4.9
К5
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 11.9
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 11.9
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 10.8
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 11.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 11.9
К6
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.9
К7
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 12.4
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 12.3
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 4.6
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 12.4
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 12.3
К8
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 8.3
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 8.3
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 0.6
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 8.3
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
12
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 8.3
К10
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.9
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.8
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.8
К11
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 3.6
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 3.4
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 3.6
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 3.4
К12
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 3
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.9
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 3
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.9
К13
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 12.3
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 12.2
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 7.5
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 12.3
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 12.2
К14
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 3
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.9
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 3
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
13
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.9
К15
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.9
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.8
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 4.2
| Тройник из полипропилена равнопроходной, PN10, DN20 | ГОСТ 32415-2013 | [8 empty] | шт. | 2 | 0,021
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.8
К15р
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.9
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.8
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.8
Отопление
| Завеса воздушная без нагрева | CAP-N 70-40 H/3 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 3 | 106
Э2 | Электрический конвектор эксп 2 -0,75-1/230 (IP54) | ЭК |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 15
Э2 | Электрический конвектор эксп 2 -1,0-1/230 (IP54) | эксп 2 -1,0-1/230 (IP54) |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 13
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
14
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
Э2 | Электрический конвектор эксп 2 -1,5-1/230 (IP54) | эксп 2 -1,5-1/230 (IP54) |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 5
П1
| Комрессорно-конденсаторный блок | NSK 085D |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 507
| Вентиляционная установка П1, L=11200 м3/ч, P=400 Па, N=5.5 кВт в составе c: | AIRNED-M7 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция вентилятора | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция нагревателя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция охладителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция фильтра | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
| -Секция воздушной заслонки | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция шумоглушителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция соединителя 1070х770 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция соединителя 1070х1270 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция пустая | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,1000х800 | PPK-2-1000х800-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Воздухораспределитель сопловый 1СДК 200 | 3СДК 200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 8 | 6.4
| Приточно вытяжная решетка | АМР 1000x500 | [8 empty] | шт. | 4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 800x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 800x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 900x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 1000x7 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 1000x8 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 20.6
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 19.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 1070x7 | 70 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.4
| Труба медная ø15.9 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 51.8
| Труба медная ø34.9 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 51.3
| Врезка круглая ⌀400-⌀400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 8
| Заглушка прямоугольная 700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод круглого воздуховода ⌀400-⌀400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 8
| Отвод прямоугольного воздуховода 800x1000-800x1000, класс герметичности B, толщин стенки 0.8, угол 90 | а ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 1000x800-1000x800, класс герметичности B, толщин стенки 0.8, угол 90 | а ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход прямоугольного сечения 700x500-700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x500-700x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x600-800x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x600-800x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
15
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
о «О £ Q гп CQ
Q с~
^ о «О
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Переход прямоугольного сечения 1000x700-900x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 1000x800-1000x700, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 1070x1270-1000x800, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм. | РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 180
| Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм. | ЭКОРОЛЛ КВ-50 ФА |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 1.5
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀15.9 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 51.8
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀34.9 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 51.3
П2
| Комрессорно-конденсаторный блок | NSK 085D |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 507
| Вентиляционная установка П2, L=11200 м3/ч, P=400 Па, N=5.5 кВт в составе c: | AIRNED-M7 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция вентилятора | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция нагревателя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция охладителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция фильтра | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
| -Секция воздушной заслонки | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция шумоглушителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция соединителя 1070х770 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция соединителя 1070х1270 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция пустая | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,1000х800 | PPK-2-1000х800-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Воздухораспределитель сопловый 1СДК 200 | 3СДК 200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 8 | 6.4
| Приточно вытяжная решетка | [9 empty] | шт. | 5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 800x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 800x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 900x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 1000x7 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 1000x8 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 28.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 14
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 1070x7 | 70 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 1200x1 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 1.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 1500x2000 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 2000x1500 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.3
| Труба медная ø15.9 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 42.5
| Труба медная ø34.9 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 43.5
| Врезка круглая ⌀400-⌀400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 8
| Врезка прямоугольная 770x1070-770x1070, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
16
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Заглушка прямоугольная 1200x1000, класс герметичности B, толщина стенки 0.9 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод круглого воздуховода ⌀400-⌀400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 8
| Отвод прямоугольного воздуховода 800x1000-800x1000, класс герметичности B, толщин стенки 0.8, угол 90 | а ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 1000x800-1000x800, класс герметичности B, толщин стенки 0.8, угол 90 | а ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 2000x1500-2000x1500, класс герметичности B, толщина стенки 0.9, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход прямоугольного сечения 700x500-700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x500-700x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x600-800x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x600-800x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 1000x700-900x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 1000x800-1000x700, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 1070x1270-1000x800, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 2000x1500-1200x1000, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм. | РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 197.1
| Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм. | ЭКОРОЛЛ КВ-50 ФА |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 12.8
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀15.9 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 42.5
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
17
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
|  |  |  | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
[5 empty] | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀34.9 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 43.5
П3
[5 empty] | Комрессорно-конденсаторный блок | NSK 020 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 170
[5 empty] | Вентиляционная установка П3, L=2800 м3/ч, P=300 Па, N=1.1 кВт в составе c: | LITENED 70-40 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция вентилятора | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция нагревателя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция охладителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция фильтра | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | -Секция воздушной заслонки | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция шумоглушителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция соединителя 750х450 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | -Секция пустая | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | Дроссель клапан для прямоугольных каналов | ДК-400х200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 7
[5 empty] | Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,500х300 | PPK-2-500х300-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | Приточно вытяжная решетка | АМН 400x200 | [8 empty] | шт. | 7
[5 empty] | Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 400x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.7
[5 empty] | Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 28.8
[5 empty] | Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 750x45 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.6
[5 empty] | Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 30.8
О Q CO О c О |  |  |  |  | Труба медная ø25.4 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 29.7
[5 empty] | Врезка прямоугольная 400x200-400x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 7
[5 empty] | Врезка прямоугольная 500x300-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
[5 empty] | Заглушка прямоугольная 500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
[5 empty] | Заглушка прямоугольная 750x450, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
[5 empty] | Отвод прямоугольного воздуховода 300x500-300x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 3
[5 empty] | Отвод прямоугольного воздуховода 500x300-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
[5 empty] | Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм. | РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 48.2
[5 empty] | Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм. | ЭКОРОЛЛ КВ-50 ФА |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 2.4
[5 empty] | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 30.8
| о ^ О з: 5: Q О QQ |  |  |  | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀25.4 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 29.7
П4
[5 empty] | Вентиляционная установка П4, L=5500 м3/ч, P=350 Па, N=4 кВт в составе c: | LITENED 80-50 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция вентилятора | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция нагревателя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
Q 6 tS c~
[5 empty] | -Секция охладителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция фильтра | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | -Секция воздушной заслонки | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция шумоглушителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция соединителя 850х550 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | -Секция пустая | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| О о ^ |  |  |  | Дроссель клапан для круглых каналов | ДК-Dn 125 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 3
[14 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
18
[7 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
о «О £ Q гп CQ
Q с~
^ о «О
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Дроссель клапан для прямоугольных каналов | ДК-200х150 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,300х250 | PPK-2-300х250-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,700х400 | PPK-2-700х400-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn125 | PPK-2K-Dn125-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 2
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn160 | PPK-2K-Dn160-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn200 | PPK-2K-Dn200-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 125 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 3
| Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод | [5 empty] | «Арктос» |  |  |  | шт. | 24
| Приточно вытяжная решетка | [9 empty] | шт. | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x15 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 200x15 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.9
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 9.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x25 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 12.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x25 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 4.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 600x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 13.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 4.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 850x55 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 43.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 31.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 850x15 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 4.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 1500x8 | 50 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.9
| Гибкий воздуховод Ø125.00000000000001 | [9 empty] | м. | 2.4
| Гибкий воздуховод Ø160 | [9 empty] | м. | 1.3
| Врезка круглая ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 200x150-200x150, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 300x250-300x250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Врезка прямоугольная 700x400-700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 850x550-850x550, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 850x550, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 850x1500, класс герметичности А, толщина стенки 0.9 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 5 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 4.5
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 85.7
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 4
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 9
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 16
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
19
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
о «о I 5: Q гп CQ
сз 6 с~
О о «О
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод круглого воздуховода ⌀200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 6
| Отвод прямоугольного воздуховода 200x150-200x150, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 250x300-250x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 400x700-400x700, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 500x250-500x250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 500x300-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 700x400-700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 850x1500-850x1500, класс герметичности B, толщин стенки 0.9, угол 90 | а ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 125x125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 160x160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 4
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 200x200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 6
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x250-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x250-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход круглого сечения ⌀160-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 2
| Переход круглого сечения ⌀200-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 3
| Переход прямоугольного сечения 300x250-200x150, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 500x250-300x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 500x300-500x250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 600x400-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 700x400-600x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм. | РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 28.4
| Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм. | ЭКОРОЛЛ КВ-50 ФА |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 48.4
| Тройник круглого воздуховода ⌀125-⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
20
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀125, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 4
| Тройник круглого воздуховода ⌀200-⌀200-⌀125, класс герметичности B, толщина стен 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀200-⌀200-⌀160, класс герметичности B, толщина стен 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Тройник прямоугольного воздуховода 250x300-250x300-250x300, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x200-300x200-160x160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x200-300x200-300x160, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x250-300x250-125x125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x250-300x250-160x160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 500x250-500x250-160x160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Тройник прямоугольного воздуховода 500x250-500x250-300x200, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 500x300-500x300-200x200, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-200x200, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 5
П5
| Вентиляционная установка П5, L=900 м3/ч, P=300 Па, N=0.4 кВт в составе c: | VRN 50-30/25R.2D |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция вентилятора | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция нагревателя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция охладителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция фильтра | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
| -Секция воздушной заслонки | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция шумоглушителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция соединителя 500х300 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
| -Секция пустая | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,300х200 | PPK-2-300х200-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод | 4АПН 450x450 + 3КСД |  |  |  |  | «Арктос» |  |  |  | шт. | 6
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 17
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 200x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 1.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 500x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 35.8
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
21
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 1.9
| Гибкий воздуховод Ø160 |  |  |  | м. | 3
| Врезка прямоугольная 200x300-200x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 500x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Крестовина круглая ⌀160-⌀160-⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 36.3
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 30 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Отвод круглого воздуховода ⌀200-⌀200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 200x300-200x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 200x300-200x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 300x200-300x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 300x200-300x200, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Переход круглого сечения ⌀200-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм. | РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК |  | РЕТЕРМА | м² | 0
| Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм. | ЭКОРОЛЛ КВ-50 ФА |  | РЕТЕРМА | м² | 1.4
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенк 0.6 | и ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀200-⌀200-⌀160, класс герметичности А, толщина стен 0.6 | ки и ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x200-300x200-300x200, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата
ОВ.СО | Лист 22
Формат А3А
Согласовано
о «О £ Q гп CQ
Q 'Ъ
о
Характеристика систем
Обозначе ние системы | Кол. систем | Наименование обслуживаемого помещения | Тип установки | Вентилятор |  |  |  | Электродвигатель |  |  | Нагреватель | [5 empty] | Охладитель |  |  |  |  | Фильтр |  | Примечание
|  |  |  | Тип, исполнение по взрыво-... | L, м3/ч | Р, Па | n, об/мин | Тип, исполнение по взрывозащите | N, кВт | n, об/мин | Тип | Т-ра... |  | Расход теплоты, Вт | Потеря давления,... |  | Тип | Т-ра... |  | Холодильная мощность, Вт | Потеря давления, Па | Тип | ΔP, Па
[12 empty] | от | до |  | по воде | по... |  | от | до
П1 | 1 | Цех | AIRNED-M7 |  | 11200 | 400 | 1525 |  | 5.5 | 1432 |  | 15.0 | -14.0 | 120000 | 0.0 | 18 |  | 27 °C | 15 °C | 81170 | 400.0 | EU4+EU5 | 245
П1 | 1 | ККБ П1 | NSK 085D |  | 12240 |  |  |  | 21.6 | [10 empty] | 82000
П2 | 1 | Цех | AIRNED-M7 |  | 11200 | 400 | 1525 |  | 5.5 | 1432 |  | 15.0 | -14.0 | 120000 | 0.0 | 18 |  | 27 °C | 15 °C | 81170 | 400.0 | EU4+EU5 | 245
П2 | 1 | ККБ П2 | NSK 085D |  | 12240 |  |  |  | 21.6 | [10 empty] | 82000
П3 | 1 | Цех | LITENED 70-40 |  | 2800 | 300 | 2533 |  | 1.1 | 2800 |  | 15.0 | -14.0 | 29980 | 0.0 | 14 |  | 27 °C | 15 °C | 18510 | 202.0 | EU4+EU5 | 60
П3 | 1 | ККБ П3 | NSK 020 |  | 6480 |  |  |  | 5.06 | [10 empty] | 19900
П4 | 1 | Офисы | LITENED 80-50 |  | 5500 | 350 | 2547 |  | 4 | 2850 |  | 18.0 | -14.0 | 65630 |  | 23 | [5 empty] | EU4+EU7 | 310
П5 | 1 | Раздевалки | VRN 50-30/25R.2 D |  | 900 | 300 | 2547 |  | 0.37 | 2850 |  | 23.0 | -14.0 | 12190 |  | 3 | [5 empty] | EU4+EU7 | 120
В1 | 1 |  | VDNV-NT-56 H-3x15-HF-У 1 |  | 13000 |  |  |  | 3 | 1410
В2 | 1 |  | VDNV-NT-56 H-3x15-HF-У 1 |  | 13000 |  |  |  | 3 | 1410
В3 | 1 |  | VRK 63/50-4D |  | 3280 | 300 |  |  | 0.65 | 850
В4.1 | 1 |  | VRK 90/56-4D |  | 4515 | 350 |  |  | 0.78 | 830
В4.2 | 1 |  | KVR 160 |  | 110 | 200 | 2550 |  | 0.11 | 2550
В4.3 | 1 |  | KVR 100 |  | 45 | 120 | 2450 |  | 0.06 | 2450
В5 | 1 |  | VRK 56/40-4D |  | 1185 | 300 |  |  | 0.54 | 1350
В6 | 1 |  | KVR 250 |  | 620 | 200 | 2500 |  | 0.23 | 2500
В7.1 | 1 |  | KVR 100 |  | 100 | 80 | 2450 |  | 0.06 | 2450
В7.2 | 1 |  | KVR 100 |  | 100 | 80 | 2450 |  | 0.06 | 2450
В8 | 1 |  | KVR 250 |  | 620 | 150 | 2500 |  | 0.23 | 2500
В9 | 1 |  | KVR 100 |  | 100 | 80 | 2450 |  | 0.06 | 2450
В10 | 1 |  | KVR 100 |  | 60 | 50 | 2450 |  | 0.06 | 2450
В11 | 1 |  | KVR 100 |  | 100 | 50 | 2450 |  | 0.06 | 2450
ДВ1 | 1 |  | VDNV-DU400 -90F-7.5x10- HF-У1 |  | 20350 |  |  |  | 7.5 | 950
ДВ2 | 1 |  | VDNV-DU400 -80H-18.5x15 -HF-У1 |  | 34500 |  |  |  | 18.5 | 1460
ДП1 | 1 |  | VOP 50-3.0х30-У1 |  | 11000 |  |  |  | 3 | 2860
Отоплени е | 3 |  | CAP-N 70-40 H/3 | [5 empty] | 3.3
Отоплени е | 15 |  | ЭК | [5 empty] | 11.25 |  |  |  |  | 750
Отоплени е | 13 |  | эксп 2 -1,0-1/230 (IP54) | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 1000
Отоплени е | 5 |  | эксп 2 -1,5-1/230 (IP54) | [5 empty] | 7.5 |  |  |  |  | 1500
К1 | 1 |  | H12S1D.U12R |  | 1080 |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | 3500
К1 | 1 |  | LG H12S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 3500
К2 | 1 |  | H18S1D.U18R |  | 1080 |  |  |  | 1.56 | [10 empty] | 5000
К2 | 1 |  | LG H18S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 5000
К3 | 1 |  | H12S1D.U12R |  | 1080 |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | 3500
К3 | 1 |  | LG H12S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 3500
К4 | 1 |  | H12S1D.U12R |  | 1080 |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | 3500
К4 | 1 |  | LG H12S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 3500
К5 | 1 |  | H18S1D.U18R |  | 1080 |  |  |  | 1.56 | [10 empty] | 5000
К5 | 1 |  | LG H18S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 5000
К6 | 1 |  | H12S1D.U12R |  | 1080 |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | 3500
К6 | 1 |  | LG H12S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 3500
К7 | 1 |  | H12S1D.U12R |  | 1080 |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | 3500
К7 | 1 |  | LG H12S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 3500
К8 | 1 |  | H12S1D.U12R |  | 1080 |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | 3500
К8 | 1 |  | LG H12S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 3500
К10 | 1 |  | H18S1D.U18R |  | 1080 |  |  |  | 1.56 | [10 empty] | 5000
К10 | 1 |  | LG H18S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 5000
К11 | 1 |  | H18S1D.U18R |  | 1080 |  |  |  | 1.56 | [10 empty] | 5000
К11 | 1 |  | LG H18S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 5000
К12 | 1 |  | H12S1D.U12R |  | 1080 |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | 3500
К12 | 1 |  | LG H12S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 3500
К13 | 1 |  | H12S1D.U12R |  | 1080 |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | 3500
К13 | 1 |  | LG H12S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 3500
К14 | 1 |  | H18S1D.U18R |  | 1080 |  |  |  | 1.56 | [10 empty] | 5000
К14 | 1 |  | LG H18S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 5000
К15 | 1 |  | H18S1D.U18R |  | 1080 |  |  |  | 1.56 | [10 empty] | 5000
К15 | 1 |  | LG H18S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 5000
К15р | 1 |  | H18S1D.U18R |  | 1080 |  |  |  | 1.56 | [10 empty] | 5000
К15р | 1 |  | LG H18S1D.NS1R | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 5000
ОВ
«Производственное здание», на земельном участке с кадастровым номером 15:06:0030102:5, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия -Алания, Ардонский район, г.Ардон
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата
Разработал |  | Кузьмичев |  |  | 05.26 |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  |  |  |  | 05.26 |  |  | 2
[6 empty] | Общие данные. Окончание | ООО "Профпроект" АО "ПСО-13"
ГИП |  | Крайнов |  |  | 05.26
Н.контроль |  |  |  |  | 05.26
Формат А1А