## Table 1
| КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1168 |  | От | 2026-08-20
Компания: | апитальный ремонт здания пожарного депо
Объект: | Ростовская обл.,р-н Сальский с/п Гигантское ,п.Гигант,ул.Ленина стр.1-а
Менеджер: | Ячменева Виктория Львовна
Телефон: | 7 (928) 013-25-55
Почта: | yachmeneva_viktoriya@mail.ru
№ | Наименование,материал | Кол-во | Ед.изм | Цена | Итого
1 | Дроссель-клапан круглого сечения Ф100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 11 | шт | 126.558 | 1392.138
2 | Дроссель-клапан круглого сечения Ф125-125 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 197.721 | 197.721
3 | Дроссель-клапан круглого сечения Ф160-160 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 5 | шт | 323.631 | 1618.155
4 | Воздуховод прямоугольного сечения 250x200-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 9 | шт | 1692.432 | 15231.888
5 | Воздуховод прямоугольного сечения 300x200-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 25 | шт | 1873.557 | 46838.925
6 | Воздуховод прямоугольного сечения 300x250-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 8 | шт | 2054.682 | 16437.456
7 | Воздуховод прямоугольного сечения 600x300-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 9 | шт | 3322.557 | 29903.013
8 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф100-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 28 | шт | 1433.232 | 40130.496
9 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф125-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 1786.212 | 7144.848
10 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф160-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 2281.716 | 9126.864
11 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф200-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 2849.148 | 5698.296
12 | Врезка круглого сечения прямая в прямоугольный воздуховод Ф100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 8 | шт | 128.808 | 1030.464
13 | Врезка круглого сечения прямая в прямоугольный воздуховод Ф160-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 3 | шт | 199.656 | 598.968
14 | Отвод прямоугольного сечения прямой 300x200-45-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 955.26 | 1910.52
15 | Отвод прямоугольного сечения прямой 300x200-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 1310.22 | 2620.44
16 | Отвод прямоугольного сечения прямой 300x250-45-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 1038.78 | 2077.56
17 | Отвод прямоугольного сечения прямой 300x600-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 2218.5 | 2218.5
18 | Отвод прямоугольного сечения прямой 600x300-45-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 2218.5 | 8874
19 | Отвод прямоугольного сечения прямой 600x300-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 3419.1 | 3419.1
20 | Отвод круглого сечения Ф100-45-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 10 | шт | 273.717 | 2737.17
21 | Отвод круглого сечения Ф100-90-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 28 | шт | 354.222 | 9918.216
22 | Отвод круглого сечения Ф125-90-125 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 489.474 | 1957.896
23 | Дроссель-клапан круглого сечения Ф100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 126.558 | 126.558
24 | Дроссель-клапан круглого сечения Ф125-125 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 197.721 | 197.721
25 | Дроссель-клапан круглого сечения Ф160-160 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 323.631 | 647.262
26 | Дроссель-клапан круглого сечения Ф250-250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 790.236 | 790.236
27 | Дроссель-клапан прямоугольного сечения 300x200-250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 1503.81 | 1503.81
28 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф100-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 3 | шт | 1433.232 | 4299.696
29 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф125-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 6 | шт | 1786.212 | 10717.272
30 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф160-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 3 | шт | 2281.716 | 6845.148
31 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф250-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 6 | шт | 3557.772 | 21346.632
32 | Воздуховод прямоугольного сечения 300x200-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 6 | шт | 1873.557 | 11241.342
33 | Воздуховод прямоугольного сечения 300x250-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 33 | шт | 2054.682 | 67804.506
34 | Воздуховод прямоугольного сечения 600x300-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 8 | шт | 3322.557 | 26580.456
35 | Врезка круглого сечения прямая в прямоугольный воздуховод Ф125-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 157.788 | 157.788
36 | Отвод прямоугольного сечения прямой 250x300-45-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 973.53 | 3894.12
37 | Отвод прямоугольного сечения прямой 300x250-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 5 | шт | 1422.45 | 7112.25
38 | Отвод прямоугольного сечения прямой 300x600-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 2218.5 | 2218.5
39 | Отвод прямоугольного сечения прямой 600x300-45-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 2218.5 | 8874
40 | Отвод прямоугольного сечения прямой 600x300-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 3419.1 | 3419.1
41 | Отвод круглого сечения Ф100-45-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 273.717 | 1094.868
42 | Отвод круглого сечения Ф100-90-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 354.222 | 1416.888
43 | Отвод круглого сечения Ф125-45-125 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 367.101 | 367.101
44 | Отвод круглого сечения Ф125-90-125 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 9 | шт | 489.474 | 4405.266
45 | Отвод круглого сечения Ф250-90-250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 863.793 | 3455.172
46 | Переход с прямоугольного на круглое сечения тип 1 160x160/Ф160-200 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 313.2 | 313.2
47 | Переход с прямоугольного на круглое сечения тип 1 300x200/Ф160-200 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 441.09 | 441.09
48 | Переход с прямоугольного на круглое сечения тип 1 300x200/Ф200-200 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 459.36 | 459.36
49 | Переход прямоугольного сечения тип 1 300x250/300x200-300 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 1070.1 | 1070.1
50 | Переход с прямоугольного на круглое сечения тип 1 300x250/Ф200-200 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 495.9 | 495.9
51 | Переход с прямоугольного на круглое сечения тип 1 300x250/Ф250-200 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 522 | 522
52 | Переход прямоугольного сечения тип 1 600x300/300x250-300 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 1853.1 | 3706.2
53 | Переход круглого сечения центральный Ф160/Ф125-35 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 5 | шт | 99.828 | 499.14
54 | Переход круглого сечения центральный Ф200/Ф100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 225.414 | 225.414
55 | Переход круглого сечения центральный Ф200/Ф160-40 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 135.252 | 270.504
56 | Переход круглого сечения центральный Ф250/Ф200-50 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 196.434 | 196.434
57 | Тройник прямоугольного сечения с прямоугольной прямой врезкой 300x200-400/300x200-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 1242.36 | 1242.36
58 | Тройник прямоугольного сечения с прямоугольной прямой врезкой 300x250-260/160x160-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 908.28 | 908.28
59 | Тройник прямоугольного сечения с прямоугольной прямой врезкой 300x250-400/300x250-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 1338.93 | 1338.93
60 | Тройник круглого сечения с круглой прямой врезкой Ф100-300/Ф100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 405.747 | 405.747
61 | Тройник круглого сечения с круглой прямой врезкой Ф125-225/Ф125-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 5 | шт | 392.868 | 1964.34
62 | Тройник круглого сечения с круглой прямой врезкой Ф160-225/Ф125-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 10 | шт | 428.283 | 4282.83
63 | Тройник круглого сечения с круглой прямой врезкой Ф200-225/Ф125-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 6 | шт | 486.252 | 2917.512
64 | Тройник круглого сечения с круглой прямой врезкой Ф200-260/Ф160-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 576.414 | 576.414
65 | Тройник круглого сечения с круглой прямой врезкой Ф250-225/Ф125-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 5 | шт | 560.313 | 2801.565
66 | Воздуховод прямоугольного сечения 300x200-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 48 | шт | 1873.557 | 89930.736
67 | Воздуховод прямоугольного сечения 400x300-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 13 | шт | 2598.057 | 33774.741
68 | Воздуховод прямоугольного сечения 500x300-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 3 | шт | 2960.307 | 8880.921
69 | Воздуховод прямоугольного сечения 600x300-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 21 | шт | 3322.557 | 69773.697
70 | Воздуховод прямоугольного сечения 600x400-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 3684.807 | 14739.228
71 | Воздуховод прямоугольного сечения 800x450-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 12 | шт | 4590.432 | 55085.184
72 | Воздуховод прямоугольного сечения 800x500-1250 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 16 | шт | 4771.557 | 76344.912
73 | Заглушка прямоугольного сечения 300x200-20 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 10 | шт | 388.08 | 3880.8
74 | Отвод прямоугольного сечения прямой 200x300-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 1072.71 | 4290.84
75 | Отвод прямоугольного сечения прямой 300x200-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 1310.22 | 1310.22
76 | Отвод прямоугольного сечения прямой 300x200-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 5 | шт | 1310.22 | 6551.1
77 | Отвод прямоугольного сечения прямой 500x800-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 4256.91 | 4256.91
78 | Отвод прямоугольного сечения прямой 600x300-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 3419.1 | 3419.1
79 | Отвод прямоугольного сечения прямой 800x450-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 5734.17 | 11468.34
80 | Отвод прямоугольного сечения прямой 800x500-45-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 3693.15 | 14772.6
81 | Отвод прямоугольного сечения прямой 800x500-90-100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 5950.8 | 5950.8
82 | Переход прямоугольного сечения тип 1 400x300/300x200-300 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 4 | шт | 1323.27 | 5293.08
83 | Переход прямоугольного сечения тип 1 500x300/400x300-300 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 1482.48 | 1482.48
84 | Переход прямоугольного сечения тип 1 600x300/400x300-300 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 1725.21 | 3450.42
85 | Переход прямоугольного сечения тип 1 600x300/500x300-300 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 1641.69 | 1641.69
86 | Переход прямоугольного сечения тип 1 600x400/600x300-300 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 1800.9 | 1800.9
87 | Переход прямоугольного сечения тип 1 800x450/400x300-300 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 2698.74 | 2698.74
88 | Переход прямоугольного сечения тип 1 800x450/600x300-300 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 2309.85 | 2309.85
89 | Переход прямоугольного сечения тип 1 800x450/600x400-300 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 2309.85 | 2309.85
90 | Переход прямоугольного сечения тип 1 800x500/800x450-300 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 2249.82 | 4499.64
91 | Тройник прямоугольного сечения с прямоугольной прямой врезкой 400x300-400/300x200-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 1659.96 | 3319.92
92 | Тройник прямоугольного сечения с прямоугольной прямой врезкой 500x300-400/300x200-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 1868.76 | 1868.76
93 | Тройник прямоугольного сечения с прямоугольной прямой врезкой 600x300-400/300x200-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 2077.56 | 2077.56
94 | Тройник прямоугольного сечения с прямоугольной прямой врезкой 600x400-400/300x200-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 2286.36 | 4572.72
95 | Тройник прямоугольного сечения с прямоугольной прямой врезкой 800x450-700/600x300-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 4729.32 | 4729.32
96 | Тройник прямоугольного сечения с прямоугольной прямой врезкой 800x450-900/800x450-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 5802.03 | 5802.03
97 | Зонт крышный круглого сечения Ф125/Ф225 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 260.838 | 260.838
98 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф100-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 6 | шт | 1433.232 | 8599.392
99 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф125-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 5 | шт | 1786.212 | 8931.06
100 | Отвод круглого сечения Ф100-90-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 7 | шт | 354.222 | 2479.554
101 | Отвод круглого сечения Ф125-90-125 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 489.474 | 489.474
102 | Переход круглого сечения центральный Ф125/Ф100-25 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 64.404 | 64.404
103 | Переход круглого сечения центральный Ф160/Ф100-60 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 132.03 | 264.06
104 | Переход круглого сечения центральный Ф160/Ф125-35 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 99.828 | 199.656
105 | Тройник круглого сечения с круглой прямой врезкой Ф100-300/Ф100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 5 | шт | 405.747 | 2028.735
106 | Дроссель-клапан круглого сечения Ф100-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 126.558 | 126.558
107 | Дроссель-клапан круглого сечения Ф160-160 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 323.631 | 323.631
108 | Зонт крышный круглого сечения Ф200/Ф360 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 557.091 | 557.091
109 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф100-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 9 | шт | 1433.232 | 12899.088
110 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф125-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 1786.212 | 1786.212
111 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф160-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 2281.716 | 4563.432
112 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф200-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 9 | шт | 2849.148 | 25642.332
113 | Отвод круглого сечения Ф100-90-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 5 | шт | 354.222 | 1771.11
114 | Отвод круглого сечения Ф125-90-125 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 489.474 | 489.474
115 | Отвод круглого сечения Ф160-90-160 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 419.661 | 419.661
116 | Отвод круглого сечения Ф200-90-200 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 598.446 | 1196.892
117 | Переход круглого сечения центральный Ф125/Ф100-25 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 64.404 | 64.404
118 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф160-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 14 | шт | 2281.716 | 31944.024
119 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф250-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 3557.772 | 7115.544
120 | Воздуховод круглого сечения спирально-навивной Ф315-3000 Штрипс оц.(08ПС)0.80 | 3 | шт | 4480.848 | 13442.544
121 | Отвод круглого сечения Ф160-90-160 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 11 | шт | 419.661 | 4616.271
122 | Переход круглого сечения центральный Ф250/Ф160-90 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 276.939 | 553.878
123 | Переход круглого сечения центральный Ф315/Ф250-65 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 293.04 | 586.08
124 | Тройник круглого сечения с круглой прямой врезкой Ф250-260/Ф160-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 2 | шт | 383.904 | 767.808
125 | Тройник круглого сечения с круглой прямой врезкой Ф315-415/Ф315-100 Рулон оц.(08ПС)0.80 | 1 | шт | 831.798 | 831.798
126 | Клапан противопожарный ПРОК-90-НО-100-МН220 | 6 | шт | 5258.043 | 31548.258
127 | Клапан противопожарный ПРОК-90-НО-160-МН220 | 1 | шт | 5361.678 | 5361.678
128 | Диффузор универсальный ДПУ-100 | 61 | шт | 120.6 | 7356.6
129 | Диффузор универсальный ДПУ-125 | 39 | шт | 301.5 | 11758.5
130 | Решетка Р-Гс 400*200 | 46 | шт | 607.149 | 27928.854
131 | Огневент-Базальт-20 (EI60) | 126.47 | м2 | 414 | 52358.58
132 | Противопожарный клапан прямоугольного сечения Противопожаный клапа OZK1м EI 90 прямоугольный НО Канальный Обычное Н S =(от 0,8-1,5 м.кв.) EI90 НО Канальный 300x200-330 ФЛ 230-3 К - | 1 | шт | 5528.817 | 5528.817
133 | Противопожарный клапан прямоугольного сечения Противопожаный клапа OZK1м EI 90 прямоугольный НО Канальный Обычное Н S =(от 0,8-1,5 м.кв.) EI90 НО Канальный 300x250-330 ФЛ 230-3 К - | 1 | шт | 5647.887 | 5647.887
134 | Противопожарный клапан прямоугольного сечения Противопожаный клапа OZK1м EI 90 прямоугольный НО Канальный Обычное Н S =(от 0,8-1,5 м.кв.) EI90 НО Канальный 300x250-330 ФЛ 230-3 К - | 2 | шт | 5647.887 | 11295.774
Стоимость материалов с учётом НДС: |  |  |  | 1168322.688